水道管の凍結破裂の防止にご協力ください！

　気温がマイナス４℃以下（風当たりの強い所はマイナス１～２℃）になると，水道管の中の水が凍ったり，管が破裂することがあります。管やバルブが破裂すると，公園の手洗いや便所の使用を中止していただくことになります。また，多くの公園で凍結による破裂が起こると，修繕までにお時間をいただき，便所等を使用できない期間が長くなります。

　気温が低くなることが予想される場合や，屋外で管が露出している場合は，防寒対策にご協力をお願いいたします。

**〇凍らないようにするために**

　水道管をタオルや古布でおおい，ひもでしばり，濡れないように上からビニールをかぶせてテープでとめてください。



　　　　　　　　　　　　布などを巻いて保温してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ここも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凍結注意です。





**〇凍結しバルブ等が破損して水が止まらない場合**

　止水し，「使用禁止」等の貼紙をして，公園緑地課へ連絡してください。

【便器の止水】　　　　　　　　　　　　　【止水栓の止水（全体の水が止まる）】



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右に回す

マイナスドライバーで右に　　　　　　　　　つまみを右に回すと止まります。

回すと止まります。　　　　　　　　　　　　つまみが棒状の場合はペンチ等で回して

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ください。

**〇公園内の水道破損について連絡先**

**平日**（午前８時３０分から午後５時１５分）公園緑地課（工務担当）**（０８４）９２８－１１３２**

**夜間・土日祝**　福山市役所本庁舎　**警備員室　（０８４）９２１－２１３０**