様式７号

給水装置設計計算書　　　　　　年　　月　　日

| 装置場所 |  | 水栓番号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 設備概要 |  | 申請者 |  |
| １ 給水量の算定 １使用人員による日 平均給水量 ２建築物の有効面積 による、日平均給 水量 ３器具の吐水量によ る瞬時最大給水量 ４器具給水負荷単位 による瞬時最大給 水量 ２ 給水装置系統図及び 水理計算 |  |  |  |
| ３ 時間平均給水量 Qd:日平均給水量ｌ/日 ｔ:平均使用時間 | Ｑｄ Ｑｈ ＝ ＝ ＝ ｌ／ｈ ｔ ＝ ｌ／min |  |  |
| ４ 時間最大給水量 | Ｑmax ＝Ｑｈ×（1.5 ～2.0 ） ＝ ＝ ｌ／min |  |  |
| ５ 瞬時最大給水量 | Ｑmax ＝Ｑｈ×（3.0 ～4.0 ） ＝ ＝ ｌ／min ｌ／ｓ |  |  |
| ６メーターの選定 | 適正使用流量範囲 ｌ／min ～ ｌ／min 口径 mmメーターの 瞬時許容最大流量 ｌ／min |  |  |

水客サ－2024.02.29