## 高効率空調機器・高効率給湯機器用
様式第７号（第６条関係）
省エネ設備効果等算定シート（高効率空調機器・高効率給湯機器用）
・緑色のセルに必要事項を記入してください。
・「使用日数」「使用時間」については、旧機器及び新使用機器で同一としてください。
・複数台を導入する場合、次の表を参考に算定シートを作成し、対応する旧使用機器と比較してください。
・それぞれの導入予定設備ごとに年間CO2排出削減率が30%以上である必要があります。
・根拠となる資料（仕様書又はカタログ等）を別途添付してください。
| 旧使用機器 | 新使用機器 |  | 作成方法
| 1台（A） | 1台（B） |  | 「A」と「B」を比較してください
| 1台（A） | 2台（B＋C） |  | 「A」と「B＋C」を比較してください
| 2台（A＋B） | 1台（C） |  | 「A＋B」と「C」を比較してください
| 2台（A×2） | 2台（B×2） |  | 「A」と「B」を比較してください
| 2台（A＋B） | 2台（C＋D） |  | ①「A」と「C」，②「B」と「D」それぞれで比較してください。
※①と②はそれぞれ別葉で作成してください。
〇高効率空調機器・高効率給湯機器
１．旧使用機器（使用をやめる機器）
| 電気 | [5 empty] | 灯油，ガス
| メーカー名 | [5 empty] | メーカー名
| 型式名（パッケージ） | [5 empty] | 型式名（パッケージ）
|  | 消費電力 | 使用日数 | 使用時間 | 消費電力量 |  |  | 消費量 | 使用日数 | 使用時間 | 年間燃料消費量
|  | (W) | 日数 | 時間/日 | (kWh) |  |  | （L、㎥、kg/ｈ） | 日数 | 時間/日 | （L、㎥、kg） | 0 | 0
| 夏季消費電力 |  |  |  | 0 |  | 夏季燃料消費量 |  |  |  | 0 | 0kgCO2/年 | 0kgCO2/年
| 冬季消費電力 |  |  |  | 0 |  | 冬季燃料消費量 |  |  |  | 0
|  |  |  | 年間消費電力合計 | 0 |  |  |  |  | 年間燃料消費量合計 | 0
|  |  | 年間CO2排出量 |  | 0kgCO2/年 |  |  |  | 年間CO2排出量 |  | 0kgCO2/年 | 0 | 0
| 排出係数 | 0.511 |  |  |  |  | 排出係数
[12 empty] | 0kgCO2/年 | 0kgCO2/年
２．新使用機器（導入する機器）
| 電気 | [5 empty] | 灯油，都市ガス
| メーカー名 | [5 empty] | メーカー名
| 型式名（パッケージ） | [5 empty] | 型式名（パッケージ）
|  | 消費電力 | 使用月数 | 使用時間 | 消費電力量 |  |  | 消費量 | 使用日数 | 使用時間 | 年間燃料消費量
|  | (W) | 日数 | 時間/日 | (kWh) |  |  | （L、㎥、kg/ｈ） | 日数 | 時間/日 | （L、㎥、kg） | #DIV/0!
| 夏季消費電力 |  | 0 | 0 | 0 |  | 夏季燃料消費量 |  | 0 | 0 | 0
| 冬季消費電力 |  | 0 | 0 | 0 |  | 冬季燃料消費量 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 年間消費電力合計 | 0 |  |  |  |  | 年間燃料消費量合計 | 0
|  |  | 年間CO2排出量 |  | 0kgCO2/年 |  |  |  | 年間CO2排出量 |  | 0kgCO2/年
| 排出係数 | 0.511 |  |  |  |  | 排出係数
年間CO2排出削減率
≧30%
※小数点第2位以下を切り捨て
※次の値を入力してください
〇灯油：2.50（kgCO2/L）
〇都市ガス：2.24（kgCO2/㎥）
〇LPG：2.99（kgCO2/kg）
※次の値を入力してください
〇灯油：2.50（kgCO2/L）
〇都市ガス：2.24（kgCO2/㎥）
〇LPG：2.99（kgCO2/kg）

## 高効率換気設備用
様式第7号（第６条関係）
省エネ設備効果等算定シート（高効率換気設備用）
・緑色のセルに必要事項を記入してください。
・根拠となる資料（仕様書又はカタログ等）を別途添付してください。
〇高効率換気設備 |  |  |  |  | 排出係数 | 0.534
メーカー名
型式名（パッケージ）
１．必要換気量
| 台数 | 台
| 風量 | ㎥/h・1台
| 最大収容人数 | 人
≧30㎥/h・1人
２．熱交換率
≧40%