別記様式第１７

**連結散水設備概要表**

　　　　　　　　　　　　（棟別　　　　　　　　棟）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火対象物概要 | 構　　　造 | 階　　　数 | 建築面積　　　　　　㎡ | 用途 |
| 耐 火準耐火その他 | 地上　　　　階地下　　　　階 |  |
| 延べ面積㎡ |  |
| 設置状況 | 　　　　　　　　　　　　階別 | 地下1階 | 地下2階 | 地下3階 | 地下4階 |
| 床面積 | ㎡　　　　 | ㎡ | ㎡ | ㎡ |
| 送水区域数 |  |  |  |  |
| 1送水区域内で2以上防火区画 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 散水ヘッド個数 | 個 | 個 | 個 | 個 |
| ヘッドを省略 | する部分 | 階 | 用　　　　途 | 床面積 | 防火戸の種別・開口部面積 | 内装材料 | 代替設備 |
|  |  | ㎡ | ヶ所　　　　　　　㎡ |  |  |
|  |  | ㎡ | ヶ所　　　　　　　㎡ |  |  |
|  |  | ㎡ | ヶ所　　　　　　　㎡ |  |  |
| ヘッド・制御弁等 | 項　　　　　目 | 仕　　　　　様 | 項　　　　　　　目 | 仕　　　　　様 |
| ヘッドの型式 | 開放型・閉鎖型 | ヘッドの間隔 | m×　　　　　ｍ |
| ヘッドの溶解温度 | 摂氏　　　　　度 | ヘッド水平警戒距離 | 半径　　　　　　　　　　　 　　　　　ｍ |
| 起動方式 | 手動・自動 | 開放弁の個数 | ヶ所 |
| 起動装置 |  | 制御弁の個数 | ヶ所 |
| 自動警報装置 | 種別　　　　　　　　　　ヶ所　　最大警戒面積　　　　　　　　　　　　　　　　㎡ |
| 表示装置 |  | 排水弁 | 位置　　　　　　　　　　　　　ヶ所 |
| 配管等 | 最大圧力 | MPa |
| 配管 | JIS | 吸水管　　　　　 　　 ㎜主管　　　　　 　　　 ㎜配水管　　　　 　　　 ㎜ | JIS　 水圧試験圧力　　 　　　　　MPa |
| 管継手 | JIS | フランジ・ねじ込み・溶接その他（　　　　） | JIS　 水圧試験圧力　　 　　　　　　MPa |
| 仕切弁 | JIS |  | JIS　 水圧試験圧力　　 　　　　　　MPa |
| 逆止弁 | JIS |  | JIS 水圧試験圧力　　 　　　　　　MPa |
| 送水口 | 位置双口型　　　　　個，　　埋込・スタンド式，　　　口径　　　㎜，　高さ　　　　　ｍ |
| 加圧送水装置 | 別添加圧送水装置概要表参照 |
| 全揚程 | ヘッドの設計圧力換算水頭　　　　 　　単位　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　　ｍ |
| 配管の摩擦損失水頭　　　　　　 　　　単位　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 　ｍ |
| 設計，施工業者氏名 |
| 備考 |

この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。