窒  素  酸  化  物  分  析  結  果        月 分

| 測定 地点 番号 | 測 定 地 点 | 暴露時間 |  |  | 亜硝酸イオン量(μｇ) |  | 分析結果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 開始時刻 | 終了時刻 | 暴露時間 （時間） | ＮＯx サンプラ－ | ＮＯ２ サンプラ－ | ＮＯ濃度 (ppb) | Ｎ０２濃度 (ppb) | ＮＯＸ濃度 (ppb) |
| １ | 南小学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 培遠中学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ | 手城小学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １０ | 津之郷小学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １１ | 旧高島交流館 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １４ | 日吉台県営住宅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １５ | 戸田会館（東村町） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １６ | 赤坂東和苑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １８ | 沼隈支所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １９ | 大津野小学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２１ | 神辺西中学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２３ | 新涯ポンプ場 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２５ | 箕島第２公園 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注）ＮＯx濃度＝ＮＯ濃度＋ＮＯ２濃度

（備考）　　〈ＮＯ平均濃度の算出〉                                   〈ＮＯ２平均濃度の算出〉

β

293

273+θ

β

293

273+θ

Ｃ＝

Ｃ＝

α×（Ｗ１－Ｗ２）×　　　　　　　　　　　　　　　　　　　α×Ｗ×

Ｔ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｔ

Ｃ  ：暴露期間中の一酸化窒素平均濃度（ｐｐｂ）            Ｃ ：暴露期間中の二酸化窒素平均濃度（ｐｐｂ）

α  ：サンプラー感度（988.3）                             α ：サンプラー感度　（911.7）

Ｗ１：ＮＯxサンプラーに捕集された亜硝酸ｲｵﾝ量（μｇ）      Ｗ ：サンプラーに捕集された亜硝酸ｲｵﾝ量（μｇ）

Ｗ２：ＮＯ２サンプラーに吸収された亜硝酸ｲｵﾝ量（μｇ）      θ ：暴露期間の平均気温（   .  ℃：南小学校）

θ  ：暴露期間の平均気温（   .  ℃：南小学校）            β ：温度補正係数（ 1.83 ）

β  ：温度補正係数（ 1.83 ）                              Ｔ ：暴露時間（時間）

Ｔ　：暴露時間（時間）