## 管路
様式ｰ1
出来形管理表
管理 | 測定項目 |  |  |  |  | 円形管埋設工事 | （○○ 〇-○○） | （その | ）
図番 | 工種 | 項目 | 記号 | 規格値
設計値
| 現況地盤 | 基準高 | GL |  | 施工後
偏差
設計値
| 土留工 | 打設幅 | W2 |  | 実測値
偏差
設計値
|  | 矢板長 | L1 |  | 実測値
偏差
設計値
|  | 打止高 | PH | ±50 | 実測値
|  | （根入残） |  |  | 偏差
設計値
|  | 打設長 | L1-PH |  | 実測値
偏差
設計値
| 土工 | 床掘幅 | W3 | -50 | 実測値
|  | （基礎幅） |  |  | 偏差
設計値
|  | 床付高 | GH |  | 実測値
偏差
設計値
|  | 掘削深 | H1 |  | 実測値
偏差
設計値
|  | 基礎天① | FH1 |  | 実測値
偏差
設計値
|  | 基礎厚① | t1 | -15 | 実測値
偏差
設計値
|  | 管天高 | FH2 | ±30 | 実測値
偏差
設計値
|  | 管延長 | L | -200 | 実測値
偏差
設計値
|  | 基礎天② | FH3 |  | 実測値
偏差
設計値
|  | 基礎厚② | t2 | -15 | 実測値
偏差
設計値
|  | 機械埋戻 | FH4 |  | 実測値
|  | 管天30cm以内 |  |  | 偏差
|  |  |  | 表層天 | 設計値
|  | 機械埋戻 | h3 | からの | 実測値
|  | （路床） |  | 下がり | 偏差
設計値
| 下層路盤 | 舗装幅 | W4 | -50 | 実測値
偏差
|  |  |  | 表層天 | 設計値
|  | 舗装天 | h2 | からの | 実測値
|  |  |  | 下がり | 偏差
設計値
|  | 舗装厚 | h3-h2 | -45 | 実測値
偏差
設計値
| 上層路盤 | 舗装幅 | W5 | -50 | 実測値
偏差
|  |  |  | 表層天 | 設計値
|  | 舗装天 | h1 | からの | 実測値
|  |  |  | 下がり | 偏差
設計値
|  | 舗装厚 | h2-h1 | -30 | 実測値
偏差
設計値
| 表層 | 舗装幅 | W5 | -25 | 実測値
偏差
設計値
|  | 舗装天 | FH8 | ±30 | 実測値
偏差
設計値
|  | 舗装厚 | h1 | -9 | 実測値
偏差
標準図別紙添付

## 円形ﾏﾝﾎｰﾙ
様式ｰ2
円形ﾏﾝﾎｰﾙ
出来形管理表
測定項目 |  |  |  |  | 円形管埋設工事 | （○○ 〇-○○） | （その |  | ）
工種 | 項目 | 記号 | 規格値
設計値
ﾏﾝﾎｰﾙ工 | 基準高 | GL | ±30 | 施工後
偏差
設計値
| 区間延長 |  | -200 | 実測値
偏差
設計値
| 床付高 | GH |  | 実測値
偏差
設計値
| 床付幅 | W1 | -50 | 実測値
| ① |  |  | 偏差
設計値
| 床付幅 | W2 | -50 | 実測値
| ② |  |  | 偏差
設計値
| 基礎天 | FH1 |  | 実測値
偏差
設計値
| 基礎厚 | h1 | -30 | 実測値
偏差
設計値
| 底版天 | FH2 |  | 実測値
偏差
設計値
| 管底高 | FH4 | ±30 | 実測値
| （下流） |  |  | 偏差
設計値
| 管底高 | FH5 | ±30 | 実測値
| （上流） |  |  | 偏差
設計値
実測値
偏差
設計値
実測値
偏差
設計値
実測値
偏差
設計値
実測値
偏差
設計値
実測値
偏差
設計値
実測値
偏差
設計値
実測値
偏差
設計値
実測値
偏差
設計値
実測値
偏差
設計値
実測値
偏差
設計値
実測値
偏差
設計値
実測値
偏差
標準図別紙添付

## 塩ﾋﾞ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ
様式ｰ3
塩ビ製小型マンホール
出来形管理表
測定項目 |  |  |  |  | 円形管埋設工事 | （○○ 〇-○○） | （その |  | ）
工種 | 項目 | 記号 | 規格値
設計値
ﾏﾝﾎｰﾙ工 | 基準高 | GL | ±30 | 施工後
偏差
設計値
| 区間延長 |  | -200 | 実測値
偏差
設計値
| 床付高 | GH |  | 実測値
偏差
設計値
| 床付幅 | W1 |  | 実測値
偏差
設計値
| 基礎天 | FH1 |  | 実測値
偏差
設計値
| 基礎厚 | h1 |  | 実測値
偏差
設計値
| 管底高 | FH2 | ±30 | 実測値
偏差
設計値
実測値
偏差
設計値
実測値
偏差
設計値
実測値
偏差
設計値
実測値
偏差
設計値
実測値
偏差
設計値
実測値
偏差
設計値
実測値
偏差
設計値
実測値
偏差
設計値
実測値
偏差
設計値
実測値
偏差
設計値
実測値
偏差
設計値
実測値
偏差
設計値
実測値
偏差
設計値
実測値
偏差
設計値
実測値
偏差
設計値
実測値
偏差
設計値
実測値
偏差
標準図別紙添付