## 移動タンク貯蔵所構造設備明細書
様式第４のト（第４条、第５条関係）
移動タンク貯蔵所構造設備明細書
車名及び型式
製造事業所名
危険物 | 類別 | [8 empty] | 側面枠 | 当て板 | 材料 | 材質記号
| 品名 | [11 empty] | 引張り強さ |  |  |  | N/平方ﾐﾘﾒｰﾄﾙ
| 化学名 | [10 empty] | 板厚 | [6 empty] | ㎜
| 比重 | [8 empty] | 防護枠 | 材料 | 材質記号
タンク諸元 | 断面形状 | [10 empty] | 引張り強さ |  |  |  |  | N/平方ﾐﾘﾒｰﾄﾙ
| 内測寸法 | 長さ | [6 empty] | ㎜ |  | 板厚 | [7 empty] | ㎜
|  | 幅 | [6 empty] | ㎜ | 閉鎖 | 装置 | 自動閉鎖装置 |  |  |  | 有 ・ 無
|  | 高さ | [6 empty] | ㎜ |  |  | 手動閉鎖装置 |  |  |  | 有 ・ 無
| 最大容量 | [5 empty] | リットル |  |  | 吐出口の位置 | [5 empty] | 左 右 後
| タンク室の容量 | [5 empty] | リットル |  |  | レバーの位置 | [5 empty] | 左 右 後
| 材料 | 材質記号 | [7 empty] | 底弁損傷防止方法
|  | 引張り強さ |  |  |  | N/平方ﾐﾘﾒｰﾄﾙ |  |  |  | 接地導線 |  |  |  |  | 有(長さ ｍ)・無
| 板厚 | 胴板 | [6 empty] | ㎜ | 緊結装置 | 緊締金具
|  | 鏡板 | [6 empty] | ㎜ |  | （すみ金具） |  |  |  |  | 有 ・ 無
|  | 間仕切板 | [6 empty] | ㎜
防波板 | 材料 | 材質記号 | [8 empty] | Ｕボルト | 材質記号
|  | 引張り強さ |  |  |  | N/平方ﾐﾘﾒｰﾄﾙ | [5 empty] | 引張り強さ |  |  |  |  | N/平方ﾐﾘﾒｰﾄﾙ
| 板厚 | [7 empty] | ㎜ |  |  | 直径・本数 |  |  |  |  | ㎜ | ・ | 本
| 面積比 | [8 empty] | 箱枠 | 材料 | 材質記号
| 防波板面積 タンク断面積 |  | × | 100 | [7 empty] | 引張り強さ |  |  |  |  | N/平方ﾐﾘﾒｰﾄﾙ
[9 empty] | ％ | 消火器 | 薬剤の種類
タンクの最大常用圧力 | [7 empty] | kPa |  |  | 薬剤量 | [5 empty] | ㎏ |  | ㎏
安全 | 装置 | 作動圧力 | [5 empty] | kPa |  |  | 個数 | [5 empty] | 個 |  | 個
|  | 有効吹き出し面積 | [5 empty] | c㎡ |  | 可燃性蒸気回収設備 | [5 empty] | 有 ・ 無
側面枠 | 材料 | 材質記号 | [7 empty] | 給油設備 |  |  |  | 有（航空機・船舶）・無
|  | 引張り強さ |  |  |  | N/平方ﾐﾘﾒｰﾄﾙ |  |  |  | 備考
| 板厚 | [7 empty] | ㎜
取付角度
接地角度
備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。