## チェックリスト
（別紙）
提案仕様一覧表
項目 | 要求性能 | 提案仕様
水位計の最小読取単位 | 1cm以内
水位計の精度定格 | ±0.3%FS以内
水位計の測定範囲 | 0～10m以上
水位計の使用可能温度帯 | -10～50℃で使用できる
水位計の防塵及び防水性能（IP表記） | IP55以上
水位計の平常時での測定間隔 | 1時間間隔以内
水位計の洪水時（水位が異常に高いと検知された時点から）での測定間隔 | 10分間隔以内
水位計の耐用年数 | 5年以上
カメラの使用可能温度帯 | -10～50℃で使用できる
カメラの解像度等 | 30万画素、カラー（静止画） VGA(640×480）以上
カメラの撮影可能画角 | 水平画角60°以上
カメラの夜間撮影に対する光源の最低被写体照度（ｌｘ） | 最低被写体照度0.5lx以上
カメラの平常時での撮影間隔 | 1日間隔以内
カメラの洪水時（水位が異常に高いと検知された時点から）での撮影間隔 | 1時間間隔以内
カメラの耐用年数 | 5年以上
電源設備の使用可能温度帯 | -10～50℃で使用できる
太陽電池の場合、無日照での運転日数と、観測モードでの観測回数 | 無日照5日稼働で、その内 観測モードで計150回以上観測
化学電池の場合、平常時とは別に、洪水時の観測回数をどのくらいで想定してあるか | 観測モード年4回で １回当たり150回以上観測
想定運用時の電源設備の耐用年数 | 3年以上
年間にカメラ画像を何枚送信出来るか | １池につき1,000枚以上
水位計及び傾度計の計測データを、年間何回送信出来るか | １池につき12,000回以上
クラウドサーバーでの過去データ保存期間 | 過去1年分以上